## 姚莹名下科研仪器设备
序号 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 现存放地点
1 | 14100014 | 1#排片机（FX2N脉冲控制模式） | MH002-1 | 1 | A311
2 | 14100015 | 2#排片机（S7-200定位模块方式） | MH002-2 | 1 | A311
3 | 14100016 | 3#排片机（S7-300定位模块方式） | MH002-3 | 1 | A311
4 | 20125902 | 示波器/逻辑/协议分析三合一设备 | MSO9254A/N2874A/1131A/1146A/1147A/N5433A | 1 | A612
5 | 20125908 | 数字万用表 | DMM4050 | 1 | A612
6 | 20125913 | 精密LCR测试仪 | TH2819A | 1 | A612
7 | 20131616 | 频谱分析仪 | DSA1030(TG) | 1 | A612
8 | 20143522 | 大功率直流电源 | IT22500-60 | 1 | A612
9 | 20143523 | 直流电子负载 | IT8830B | 1 | A612
10 | 2015100065~2015100500 | 光伏组件（电池）及其配套安装 | JAP6-60-260/3BB | 436 | A座楼顶、4教楼顶
11 | 2015100501~2015100502 | 30kW并网逆变器 | SG30KTL-M | 2 | A616
12 | 2015100503~2015100504 | 20kW并网逆变器 | SG20KTL | 2 | A616
13 | 2015100505~2015100506 | 3kW并网逆变器 | SG3KTL-EC | 2 | A616
14 | 2015100507~2015100512 | 500W微型逆变器 | YC500-CN | 6 | A座楼顶
15 | 2015100513 | 双向能量交换系统（交换器） | QHPCS-50 | 1 | A616
16 | 2015100514 | 锂电池储能柜 | 订制 | 1 | A616
17 | 2015100515 | 超级电容储能柜 | 订制 | 1 | A616
18 | 2015100516 | 双向DCDC交换器 | 订制 | 1 | A616
19 | 2015100517 | 交流开关柜及其配套安装 | 订制 | 1 | A616
20 | 2015100518 | 机架式服务器 | X3650M4 | 1 | A616
21 | 2015100519 | 机架式服务器 | X3650M4 | 1 | A616
22 | 2015100520 | 工控机 | AIMB-763 | 1 | A616
23 | 2015100521 | 综合控制器及其配套安装 | * | 1 | A616
24 | 2015100522 | 环境监测仪 | VIEWEV-5 | 1 | A座楼顶
25 | 2015100524 | 光伏微电网监控系统 | HT-MMS | 1 | A616
26 | 2015100525 | 光伏微电网能量管理系统 | HT-EMS | 1 | A616
27 | 2015100526 | 光伏微电网综合保护系统 | HT-IPS | 1 | A616
28 | 2015100547 | 监控摄像头 | DS-2DE7220IW-A | 1 | A座楼顶
29 | 2015120370 | 非标GGD机柜 | 定制 | 1 | A616
30 | 2015120371 | SVG模块外壳 | 定制 | 1 | A616
31 | 2015120372 | IGBT模组及过零补偿滤波组件 | 0.4KV 3L 50KVAR | 1 | A616
32 | 2015120373 | 塑壳断路器 | GSM1-225A | 1 | A616
33 | 2015120374~2015120375 | 晶闸管开关 | YTDTK-50/0.4-S | 2 | A616
34 | 2015120376~2015120377 | 串联电抗器 | YDCKSG-50/450-7 | 2 | A616
35 | 2016030081 | 机器人控制系统 | ARCC10P | 1 | A311
36 | 2016040443 | 动力电池模拟电源 | EVBT-BS-60-400 | 1 | 电气工程学院（老一楼1105）
37 | 2016040444 | 测功机辅助设备 | QC100-55配套 | 1 | 电气工程学院（老一楼1105）
38 | 2016040445 | 锌溴液流储能及国控制系统 | V3-50 | 1 | A座负一层
39 | 2016040446 | 微电网多功能负载柜 | 定做 | 1 | A616
40 | 2016040447~2016040449 | 汇流箱 | 定做 | 3 | A616
41 | 2016040451 | 进口功率分析仪 | WT3000E | 1 | A612
42 | 2016050028 | 驱动电机 | V321 | 1 | 电气工程学院（老一楼1105）
43 | 2016050029 | 控制器 | V321-7002 | 1 | 电气工程学院（老一楼1105）
44 | 2016060105 | 电能质量分析仪 | Fluke435-II | 1 | A612
45 | 2016060106 | 差分探头 | DP-50 | 1 | A612
46 | 2016060107 | 电流钳 | A622 | 1 | A612
47 | 2016060109 | 耐压测试仪 | CC2672B | 1 | A612
48 | 2016060110 | 频谱分析仪 | TX1000 | 1 | A612
49 | 2016060111 | 测功机主机 | QC100-55 | 1 | 电气工程学院（老一楼1105）
50 | 2016060112 | 测功机控制系统及电网回馈装置 | QC100-55 | 1 | 电气工程学院（老一楼1105）
51 | 2016090050 | UPS主机 | EA906HRT | 1 | A616
52 | 2016100349 | 普源RP1100D示波器差分探头 | RP1100D | 1 | A612
53 | 2017090369 | 数据存储记录仪 | M302 | 1 | A612
54 | 2017090371~2017090372 | 数控线性稳压电源 | DP712 | 2 | A612
55 | 2017090374~2017090375 | 数控线性稳压电源 | DP832A | 2 | A612
56 | 2018089301 | 手持式电磁辐射分析仪 | SMP600 | 1 | A612
57 | 2018919301 | 防孤岛试验检测装置 | ACLT-3801H | 1 | A612
58 | 2018927701 | 可编程交流电源 | 61611 | 1 | A612
59 | 2018965901 | 变压器 | MTFI-3020A | 1 | A612
60 | 2018968301 | 三相接触式调压器 | TSGC 20K | 1 | A616
61 | 2018972301 | 调压器 | 20kw/380v | 1 | A612
62 | 2019003502 | 可编程直流电源 | N8957APV | 1 | A612
63 | 2019105102 | 变压器 | 定制 | 1 | A612
64 | 2019169302 | 示波器电流探头 | A622 | 1 | A612
65 | 2019169402 | 示波器电流探头 | A622 | 1 | A612
66 | 2019169502 | 示波器电流探头 | A622 | 1 | A612
67 | 2019169602 | 示波器高压差分探头 | DP-50 | 1 | A612
68 | 2019169702 | 示波器高压差分探头 | DP-50 | 1 | A612
69 | 2019484703 | 控制原型实时仿真平台 | MT5000 | 1 | A406
70 | 2019513002 | 变压器 | MTFT-3020A | 1 | A612
71 | 2019566703 | 槽式太阳能高温储热系统 | 订制 | 1 | 学生第五食堂
72 | 2019669702 | 仿真平台 | MT5000 | 1 | A406
73 | 2019566603 | dSPACE控制设备 | SY1202TP-01-008 | 1 | A612
74 | 2020958606 | 伺服电机 | EMJ-04APB22 | 1 | A615
75 | 2020957706 | 开发板 | TMDXIDDK379D | 1 | A615

## Sheet1
资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 使用人姓名 | 现存放地点 | 辅助列
14100014 | 1#排片机（FX2N脉冲控制模式） | MH002-1 | 1 | 姚莹 | A311 | 75
14100015 | 2#排片机（S7-200定位模块方式） | MH002-2 | 1 | 姚莹 | A311 | 74
14100016 | 3#排片机（S7-300定位模块方式） | MH002-3 | 1 | 姚莹 | A311 | 73
20125902 | 示波器/逻辑/协议分析三合一设备 | MSO9254A/N2874A/1131A/1146A/1147A/N5433A | 1 | 姚莹 | A612 | 72
20125908 | 数字万用表 | DMM4050 | 1 | 姚莹 | A612 | 71
20125913 | 精密LCR测试仪 | TH2819A | 1 | 姚莹 | A612 | 70
20131616 | 频谱分析仪 | DSA1030(TG) | 1 | 姚莹 | A612 | 69
20143522 | 大功率直流电源 | IT22500-60 | 1 | 姚莹 | A612 | 68
20143523 | 直流电子负载 | IT8830B | 1 | 姚莹 | A612 | 67
2015100065~2015100500 | 光伏组件（电池）及其配套安装 | JAP6-60-260/3BB | 436 | 姚莹 | A座楼顶、4教楼顶 | 66
2015100501~2015100502 | 30kW并网逆变器 | SG30KTL-M | 2 | 姚莹 | A616 | 65
2015100503~2015100504 | 20kW并网逆变器 | SG20KTL | 2 | 姚莹 | A616 | 64
2015100505~2015100506 | 3kW并网逆变器 | SG3KTL-EC | 2 | 姚莹 | A616 | 63
2015100507~2015100512 | 500W微型逆变器 | YC500-CN | 6 | 姚莹 | A座楼顶 | 62
2015100513 | 双向能量交换系统（交换器） | QHPCS-50 | 1 | 姚莹 | A616 | 61
2015100514 | 锂电池储能柜 | 订制 | 1 | 姚莹 | A616 | 60
2015100515 | 超级电容储能柜 | 订制 | 1 | 姚莹 | A616 | 59
2015100516 | 双向DCDC交换器 | 订制 | 1 | 姚莹 | A616 | 58
2015100517 | 交流开关柜及其配套安装 | 订制 | 1 | 姚莹 | A616 | 57
2015100518 | 机架式服务器 | X3650M4 | 1 | 姚莹 | A616 | 56
2015100519 | 机架式服务器 | X3650M4 | 1 | 姚莹 | A616 | 55
2015100520 | 工控机 | AIMB-763 | 1 | 姚莹 | A616 | 54
2015100521 | 综合控制器及其配套安装 | * | 1 | 姚莹 | A616 | 53
2015100522 | 环境监测仪 | VIEWEV-5 | 1 | 姚莹 | A座楼顶 | 52
2015100524 | 光伏微电网监控系统 | HT-MMS | 1 | 姚莹 | A616 | 51
2015100525 | 光伏微电网能量管理系统 | HT-EMS | 1 | 姚莹 | A616 | 50
2015100526 | 光伏微电网综合保护系统 | HT-IPS | 1 | 姚莹 | A616 | 49
2015100547 | 监控摄像头 | DS-2DE7220IW-A | 1 | 姚莹 | A座楼顶 | 48
2015120370 | 非标GGD机柜 | 定制 | 1 | 姚莹 | A616 | 47
2015120371 | SVG模块外壳 | 定制 | 1 | 姚莹 | A616 | 46
2015120372 | IGBT模组及过零补偿滤波组件 | 0.4KV 3L 50KVAR | 1 | 姚莹 | A616 | 45
2015120373 | 塑壳断路器 | GSM1-225A | 1 | 姚莹 | A616 | 44
2015120374~2015120375 | 晶闸管开关 | YTDTK-50/0.4-S | 2 | 姚莹 | A616 | 43
2015120376~2015120377 | 串联电抗器 | YDCKSG-50/450-7 | 2 | 姚莹 | A616 | 42
2016030081 | 机器人控制系统 | ARCC10P | 1 | 姚莹 | A311 | 41
2016040443 | 动力电池模拟电源 | EVBT-BS-60-400 | 1 | 姚莹 | 电气工程学院（老一楼1105） | 40
2016040444 | 测功机辅助设备 | QC100-55配套 | 1 | 姚莹 | 电气工程学院（老一楼1105） | 39
2016040445 | 锌溴液流储能及国控制系统 | V3-50 | 1 | 姚莹 | A座负一层 | 38
2016040446 | 微电网多功能负载柜 | 定做 | 1 | 姚莹 | A616 | 37
2016040447~2016040449 | 汇流箱 | 定做 | 3 | 姚莹 | A616 | 36
2016040451 | 进口功率分析仪 | WT3000E | 1 | 姚莹 | A612 | 35
2016050028 | 驱动电机 | V321 | 1 | 姚莹 | 电气工程学院（老一楼1105） | 34
2016050029 | 控制器 | V321-7002 | 1 | 姚莹 | 电气工程学院（老一楼1105） | 33
2016060105 | 电能质量分析仪 | Fluke435-II | 1 | 姚莹 | A612 | 32
2016060106 | 差分探头 | DP-50 | 1 | 姚莹 | A612 | 31
2016060107 | 电流钳 | A622 | 1 | 姚莹 | A612 | 30
2016060109 | 耐压测试仪 | CC2672B | 1 | 姚莹 | A612 | 29
2016060110 | 频谱分析仪 | TX1000 | 1 | 姚莹 | A612 | 28
2016060111 | 测功机主机 | QC100-55 | 1 | 姚莹 | 电气工程学院（老一楼1105） | 27
2016060112 | 测功机控制系统及电网回馈装置 | QC100-55 | 1 | 姚莹 | 电气工程学院（老一楼1105） | 26
2016090050 | UPS主机 | EA906HRT | 1 | 姚莹 | A616 | 25
2016100349 | 普源RP1100D示波器差分探头 | RP1100D | 1 | 姚莹 | A612 | 24
2017090369 | 数据存储记录仪 | M302 | 1 | 姚莹 | A612 | 23
2017090371~2017090372 | 数控线性稳压电源 | DP712 | 2 | 姚莹 | A612 | 22
2017090374~2017090375 | 数控线性稳压电源 | DP832A | 2 | 姚莹 | A612 | 21
2018089301 | 手持式电磁辐射分析仪 | SMP600 | 1 | 姚莹 | A612 | 20
2018919301 | 防孤岛试验检测装置 | ACLT-3801H | 1 | 姚莹 | A612 | 19
2018927701 | 可编程交流电源 | 61611 | 1 | 姚莹 | A612 | 18
2018965901 | 变压器 | MTFI-3020A | 1 | 姚莹 | A612 | 17
2018968301 | 三相接触式调压器 | TSGC 20K | 1 | 姚莹 | A616 | 16
2018972301 | 调压器 | 20kw/380v | 1 | 姚莹 | A612 | 15
2019003502 | 可编程直流电源 | N8957APV | 1 | 姚莹 | A612 | 14
2019105102 | 变压器 | 定制 | 1 | 姚莹 | A612 | 13
2019169302 | 示波器电流探头 | A622 | 1 | 姚莹 | A612 | 12
2019169402 | 示波器电流探头 | A622 | 1 | 姚莹 | A612 | 11
2019169502 | 示波器电流探头 | A622 | 1 | 姚莹 | A612 | 10
2019169602 | 示波器高压差分探头 | DP-50 | 1 | 姚莹 | A612 | 9
2019169702 | 示波器高压差分探头 | DP-50 | 1 | 姚莹 | A612 | 8
2019484703 | 控制原型实时仿真平台 | MT5000 | 1 | 姚莹 | A406 | 7
2019513002 | 变压器 | MTFT-3020A | 1 | 姚莹 | A612 | 6
2019566703 | 槽式太阳能高温储热系统 | 订制 | 1 | 姚莹 | 学生第五食堂 | 5
2019669702 | 仿真平台 | MT5000 | 1 | 姚莹 | A406 | 4
2019566603 | dSPACE控制设备 |  | 1 | 姚莹 | A612 | 3
2020958606 | 伺服电机 |  | 1 | 姚莹 | A615（胡明星） | 2
2020957706 | 开发板 |  | 1 | 姚莹 | A615（胡明星） | 1